## Shirqat Farmers
BoQ - Maintenance of Shirqat Farmer's Committee Office
# | Item | Unit | Quantity | Unit price/USD | Amount/USD | Sample
A | Civil Works
1 | Bulldozer (to clean the work site and transfer rubble to assigned landfill sites as directed by the site engineer) شفل (لتنظيف الموقع ونقل الانقاض الى المواقع المخصصة للطمر وحسب توجيهات المهندس المشرف) | hour | 6 |  | 0
2 | Excavator (to dig a septic tank) (لحفر خزان للصرف الصحي) حفارة | day | 1 |  | 0
3 | Large Truck (to clean the work site and transfer rubble to assigned landfill sites as directed by the site engineer قلابة (لتنظيف الموقع ونقل الانقاض الى المواقع المخصصة للطمر وحسب توجيهات المهندس المشرف) | Trip | 6 |  | 0
4 | Sand- high quality رمل | m3 | 24 |  | 0
5 | stone-high quality حجر (حجر صب) | m3 | 12 |  | 0
6 | Badosh plaster - high quality جص | m3 | 7 |  | 0
7 | Badosh Cement- high quality سمنت بادوش | Ton | 5 |  | 0
8 | Large concrete Block (15*20*40) بلوك مصمت-حجم كبير (40*20* 15) سم | Piece | 1000 |  | 0
9 | Nylon thread خيط بناء ذو نوعية جيدة | Piece | 3 |  | 0
10 | small concrete Block (10*10*25) cm بلوك ثليثي- حجم صغير- ( 25*10*10) سم | Piece | 1000 |  | 0
11 | Supply and install steel doors (210 * 90cm)- K18 bore (5 * 2.5) cm - plus 2cm cork inside the door and 16cm locks and steel door frame (1.5*3 inches) - Turkish origin تجهيز وتنصيب باب حديد- ك18بوري( 5* 2.5 ) سم -ابعاد الباب (210 * 90 ) سم . بالإضافة الى فلين 2 سم داخل الباب . كيلون حجم 16 سم تركي المنشاء . الملبن بوري 1.5 انج * 3 انج | Piece | 2 |  | 0
12 | Supply and install plastic door with frame (220 * 110) cm تجهيز وتنصيب باب بلاستك مع الاطار (220*110) سم - صاجي الون- تركي المنشأ | Piece | 4 |  | 0
13 | supply materials and equipment for installation of Aluminum handrail for stairs - complete job تجهيز المواد والمعدات اللازمة لنصب محجر المنيوم للدرج ذو نوعية جيدة مع كافة المحلقات وحسب توجيهات المهندس المشرف | m | 12 |  | 0
14 | supply materials and equipment for installation of the plastic profile- complete job تجهيز المواد والمعدات اللازمة لنصب قاطع بلاستك مع كافة المحلقات مع الزجاج وحسب توجيهات المهندس المشرف | m2 | 17 |  | 0
15 | Supply and install Plastic window (190 * 120cm) - White Color تجهيز وتنصيب شباك بلاستك(190*120) سم- ابيض - تركي المنشأ | Piece | 8 |  | 0
16 | Supply and install Ventilator (6 inch) تجهيز وتنصيب مفرغة هواء 6 انج | Piece | 1 |  | 0
17 | Supply and install Plastic frame with one side open (50*100cm) تجهيز وتنصيب نافذه بلاستك صغيره ( 100 * 50) سم | Piece | 2 |  | 0
18 | Supply and install Standard glass (4mm thick) تجهيز وتنصيب زجاج -سمك=4 ملم | m2 | 20 |  | 0
19 | Supply plastic covers with accessories (bridges) for roof - Turkish origin قطع بلاط بلاستكيه مع ملحقاتها - جسور( 120 ,60 ) سم - تركي المنشأ) | m2 | 110 |  | 0
20 | Plastic panel for secondary ceilings (width = 5cm) ( بنر بلاستك للسقوف الثانوية (عرض 5 سم | m | 85 |  | 0
21 | nails for ceilings مسمار سقوف | Set | 3 |  | 0
22 | Soldering Glue - spray صمغ لحيم بخاخ | Piece | 3 |  | 0
23 | Plastic screw for ceiling جوي بلاستك للسقوف | Set | 2 |  | 0
24 | Long screw for ceilings برغي جوي للسقوف | Set | 2 |  | 0
25 | 20-Volt Max 1/2-in Variable Speed Brushless Cordless Drill (Batteries and charger Included) مثقاب لاسلكي متغير السرعة 20 فولت بحد أقصى 1/2 بوصة (يشمل بطاريتين وشاحن)‏ | Piece | 1 |  | 0
26 | IZOCAM (roll = 10 * 1)m- Turkish origin ايزوكام - تركي المنشأ | roll | 22 |  | 0
27 | Raincoat Paint (20kg)- BETEK brand فلام كوت | Can | 6 |  | 0
28 | Gas Bottle قنينة غاز | Piece | 1 |  | 0
29 | gas regulator- high pressure- Italian made منظم غاز | Piece | 1 |  | 0
30 | gas heater تورج | Piece | 1 |  | 0
31 | Gas hose خرطوم غاز | m | 7 |  | 0
32 | Metal clamp قفيص صوندة | packet | 4 |  | 0
33 | Ceramic wall tiles - Al Jamal Factory -(30 * 60) cm سيراميك جدران وطني - مصنع الجمال -( 30*60) سم | m2 | 20 |  | 0
34 | Rough floor tiles (600 * 600 )mm سيراميك ارضيه خشن (600*600) ملم | m2 | 5 |  | 0
35 | 16 ounce rubber mallet مطرقة مطاطية | Piece | 1 |  | 0
36 | Ceramic cutting pen قلم قطع السيراميك | Piece | 1 |  | 0
37 | level balance (40cm) كبان 40 سم | Piece | 1 |  | 0
Sum of A |  |  |  |  | 0
B | General Maintenance Tools & Materials
38 | Pen knife سكين فولاذي | Piece | 2 |  | 0
39 | Tape measure (10m ) شريط قياس جودة جيدة (10 م ) | Piece | 1 |  | 0
40 | Iron cutting Disc 115mm قرص قطع حديد 115 مم | Piece | 30 |  | 0
41 | Iron Smoothing disc 115 mm قرص تنعيم الحديد 115 مم | Piece | 5 |  | 0
42 | Iron padlock size 80mm قفل حديد مقاس 80 مم | Piece | 2 |  | 0
43 | Welding rod 2.5 mm (set of 10 ) قضيب لحام 2.5 مم (كل مجموعة 10 باكيتات) | Set | 1 |  | 0
44 | Welding Gloves قفازات لحام | pair | 1 |  | 0
45 | Work Gloves ( 1 set= 12 pieces) قفازات العمل (1 مجموعة= 12 قطعة) | Set | 2 |  | 0
46 | Ladder 7 step ( Good quality) سلم 7 خطوات (نوعية جيدة) | Piece | 1 |  | 0
47 | Grinder 230mm (Reshan ) مطحنة 230 ملم نوع ريشان | Piece | 1 |  | 0
48 | Screw drivers - flat ,philips & electrical (set of 7) طقم مفك براغي من 7 قطع (مسطح ، فيليبس وكهربائي) | Set | 1 |  | 0
49 | Screwdriver Holder حامل مفك البراغي | Set | 1 |  | 0
50 | Hammer ( 10kg) المطرقة (10 كغم) | Piece | 1 |  | 0
51 | Concrete Crushing Pen قلم تكسير الخرسانة | Piece | 1 |  | 0
52 | Paint Emooshen (20 Kg), Grey color - ANKARA brand دهان اموشين (علبة 20 كجم). اللون الرمادي (علبة دهان- نوع انقرة) | Can | 25 |  | 0
53 | Paint roller 10-inch, plastic handle, Roluba Brand رول اب ايبوكسي 10 انش يد بلاستيك ماركة رولوبا | Piece | 6 |  | 0
54 | Aluminium Paint rod (6m long) عصا دهان 6 متر - فافون | Piece | 6 |  | 0
55 | Medium Paint Strip - (Set of 5) شريط دهان وسط- (5 سيت) | Set | 8 |  | 0
56 | 2-inch paint brush, super INGCO فرشة دهان 2 انج خشب سوبر انكو | Piece | 12 |  | 0
57 | Plaster wall paste (1 Kg) معجون جدران جص (سطل= 1 كيلو) | kg | 5 |  | 0
58 | Wall crack repair blade شفرة تصليح شقوق جدران | Piece | 1 |  | 0
59 | Steel Wire Cutter قطع أسلاك الفولاذ | Piece | 1 |  | 0
60 | Plastic Glue(PVC 717-21 heavy duty -clear cement) غراء بلاستيك (PVC 717-21 شديد التحمل - أسمنت شفاف) | Can | 4 |  | 0
61 | Glass Cutter قاطع زجاج | Piece | 1 |  | 0
62 | Welder's protective mask قناع واقي للحام | Piece | 1 |  | 0
63 | Shovel مجرفة | Piece | 4 |  | 0
64 | Pickaxe فأس | Piece | 2 |  | 0
65 | Heavy Gauge seamless steel wheelbarrow steel handles مقابض فولاذية غير ملحومة لعربة اليد الثقيلة | Piece | 2 |  | 0
66 | Thin wire roll (for fixing and tightening the tension wires on BRC Fence) لفة سلك رفيع (لتثبيت وشد أسلاك التوتر على سياج BRC) | Roll | 10 |  | 0
Sum of B |  |  |  |  | 0
C | WASH Maintenance Materials
64 | UPVC pipe (4 inch, 6m long) - 10 bars انبوب ماء UPVC مقاس 4 انش و 10 بار (طول انبوب 6 م) | Piece | 2 |  | 0
65 | UPVC pipe (3/4 inch, 4m long) - 10 bars انبوب ماء UPVC مقاس 3/4 بوصة و 10 بار (طول الأنبوب 4 م) | Piece | 10 |  | 0
66 | PPR accessories - elbow size 4 inch "اكسسوارات PPR - مقاس الكوع 4 انش | Piece | 4 |  | 0
67 | PPR accessories - elbow size 3/4 inch "اكسسوارات PPR - مقاس الكوع 3/4 بوصة | Piece | 20 |  | 0
68 | PVC Tee section size 3/4 inch, 10 bar تي شيرت PVC مقاس 3/4 بوصة ، 10 بار | Piece | 6 |  | 0
69 | Plastic clamps قفيص بلاستك | Piece | 10 |  | 0
70 | Western Toilet seat with flush مقعد مرحاض مع دفع مائي (حمام سيفون) - نوعية جيدة | Piece | 1 |  | 0
72 | Bathroom sink حوض الحمام - نوعية جيدة | Piece | 1 |  | 0
74 | Water heater - good quality سخان مياه - نوعية جيدة | Piece | 1 |  | 0
75 | PPR accessories - Socket 1/2 inch اكسسوارات PPR - مقبس انثى 1/2 بوصة | Piece | 8 |  | 0
| Water hose (30m, 1/2 inch) خرطوم مياه 30 م) 1/2 بوصة | Piece | 1 |  | 0
| Water hose (50 m, 3/4 inch) خرطوم مياه (50 م) 3/4 بوصة | Piece | 1 |  | 0
| Water Pump (1 HP) مضخة مياه (1 حصان) | Piece | 1 |  | 0
76 | Cast Iron Gate Valve for PVC Pipe 110mm "صمام بوابة الحديد الزهر لأنبوب PVC 110 مم | Piece | 5 |  | 0
77 | Plastic tube welding tool - good quality أداة لحام أنبوب بلاستيكي - نوعية جيدة | Piece | 1 |  | 0
78 | Plastic cutter - good quality قاطع بلاستيك - نوعية جيدة | Piece | 1 |  | 0
79 | Drill Hammer 28 mm,1050 Watt دريل دريل 28 مم 1050 وات | Piece | 1 |  | 0
80 | Silver Drain Cover غطاء الصرف الفضي | Piece | 4 |  | 0
81 | PPR accessories - coupling size 3/4 inch "اكسسوارات PPR - حجم اقتران 3/4 بوصه | Piece | 12 |  | 0
82 | Washbasin Tap خلاط مغسلة | Piece | 2 |  | 0
84 | PPR aqua-plus coupling fitting 20 mm تركيب اقتران PPR aqua-plus 20 مم | Piece | 6 |  | 0
85 | Float valve - size 1/2 inch "صمام عائم - مقاس 1/2 بوصة | Piece | 2 |  | 0
Sum of C |  |  |  |  | 0
D | Electrical Maintenance Materials
86 | Wire - 2 * 4 mm - BERLY type (80m roll) واير 2*4ملم (لفه=80م) | m | 160 |  | 0
87 | Wire - 2 * 2.5 mm - BERLY type (80m long) واير 2.5ملم (لفه=80م) | m | 160 |  | 0
88 | Wire 2*1.5mm (80m long) واير 1.5ملم (لفه=80م) | m | 80 |  | 0
89 | Wire - 2 * 3.5 mm - BERLY type (80m long) واير 3.5ملم (لفه=80م) | m | 80 |  | 0
90 | polycarb 16 mm 4 core black copper flexible - Saudi made بولي كاب 16 مم 4 كور أسود نحاسي مرن - سعودي الصنع | m | 30 |  | 0
91 | electrical scale three Phase مقياس كهربائي ثلاث اطوار | Piece | 1 |  | 0
92 | Contacter 37 Kw | Piece | 1 |  | 0
93 | MCCP - 37kw قاطع دوره | Piece | 1 |  | 0
94 | Electricity box صندوق كهربائي | Piece | 1 |  | 0
95 | بكس ثلاثي Box 3 junction | Piece | 8 |  | 0
96 | بكس ثنائي Box 2 junction | Piece | 8 |  | 0
97 | بكس احادي Box 1 junction | Piece | 10 |  | 0
98 | Switch - 4 way بلك رباعي (دكمه) نوع الماس | Piece | 10 |  | 0
99 | Switch - 3 way بلك ثلاثي (دكمه) نوع الماس | Piece | 8 |  | 0
100 | Switch - 2 way بلك ثنائي (دكمه) نوع الماس | Piece | 8 |  | 0
101 | بلك سويج اصلي نوع الماسة Powerpoint and switch 16A | Piece | 10 |  | 0
102 | بلك سبلت نوع CRAFT switch one way-45A | Piece | 6 |  | 0
103 | A secondary ceiling fan (60*60)cm مروحة سقوف ثانوية ( 60 *60 ) سم | Piece | 4 |  | 0
104 | Fluoroscent bulb - 40w لمبة الفلوروسنت - 40 واط | Piece | 12 |  | 0
105 | Havells LED ceiling light مصباح سقف هافيلس LED | Piece | 25 |  | 0
106 | Dual (L-N) circuit breaker, 32 A , Huyndai or Schneider type, Turkish made قاطع دورة مزدوج (L-N) ، 32 أمبير ، نوع Huyndai أو Schneider ، تركي الصنع | Piece | 6 |  | 0
107 | Dual (L-N) circuit breaker, 16 A , Huyndai or Schneider type, Turkish made قاطع دورة مزدوج (L-N) ، 16 أمبير ، نوع Huyndai أو Schneider ، تركي الصنع | Piece | 5 |  | 0
108 | Dual (L-N) circuit breaker, 60 A , Huyndai or Schneider type, Turkish made -tripartite قاطع دارة مزدوج (L-N) ، 60 أمبير ، نوع Huyndai أو Schneider ، تركي الصنع ثلاثي | Piece | 1 |  | 0
109 | Plastic wires ties (length= 90cm, width= 2cm), flexible (set of 100) ربطات أسلاك بلاستيكية (الطول = 90 سم ، العرض = 2 سم) ، مرنة (مجموعة من 100) | Set | 5 |  | 0
110 | Electrical Tape, BLACK, WHITE, GREEN, RED, YELLOW - UAE origin (set of 10) شريط كهرباء ، أسود ، أبيض ، أخضر ، أحمر ، أصفر - الإمارات العربية المتحدة (مجموعة من 10) | Set | 2 |  | 0
Sum of D |  |  |  |  | 0
| TOTAL COST | 0

## Baiji Sports Center
BoQ - Rehabilitation of Baiji Sports Club Building
# | Item | Unit | Quantity | Unit price/USD | Amount/USD | Sample
A | Civil Works
1 | Bulldozer (to clean the work site and transfer rubble to assigned landfill sites as directed by the site engineer شفل (لتنظيف الموقع ونقل الانقاض الى المواقع المخصصة للطمر وحسب توجيهات المهندس المشرف) | hour | 10 |  | 0
2 | Excavator (to dig a septic tank) (لحفر خزان للصرف الصحي) حفارة | day | 2 |  | 0
3 | Large Truck (to clean the work site and transfer rubble to assigned landfill sites as directed by the site engineer قلابة (لتنظيف الموقع ونقل الانقاض الى المواقع المخصصة للطمر وحسب توجيهات المهندس المشرف) | Trip | 10 |  | 0
4 | Sand- high quality رمل | m3 | 15 |  | 0
5 | Badosh plaster - high quality جص | m3 | 4 |  | 0
6 | Badosh Cement- high quality سمنت بادوش | Ton | 6 |  | 0
7 | White Portland Cement- high quality سمنت بورتلاندي ابيض | Piece | 2 |  | 0
8 | Large Concrete Block (15*20*40cm) بلوك مصمت-حجم كبير (40*20* 15) سم | Piece | 3000 |  | 0
9 | Small Concrete Block (10*10*25) cm بلوك ثليثي- حجم صغير- ( 25*10*10) سم | Piece | 1000 |  | 0
10 | supply and install wooden doors(210*100)cm with frame and paint and locks (complete job) as directed by the supervising engineer تجهيز وتركيب باب خشب (100*210)سم مع الملبن باستخدام معاكس صاج مع الصبغ بالدمولوك مع الكيلون مع كافة الملحقات وحسب توجيهات المهندس المشرف | Piece | 7 |  | 0
11 | Supply materials, tools and manpower to install steel doors of the building, including painting, supplying and fixing locks and handles and all other necessary works as directed by the supervising engineer تجهيز المواد والعدات اللازمة لنصب ابواب حديد بابعاد مع كل ما يتطلبه العمل من صبغ وكيلون وصب مساند مع التسليح وكافة الانهاءات وحسب توجيهات المهندس المشرف | m2 | 17 |  | 0
12 | Supply materials, tools and manpower to install steel doors (600x250)cm of the school, including painting, supplying and fixing locks and handles and all other necessary works as directed by the supervising engineer تجهيز المواد والعدات اللازمة لنصب ابواب حديد بابعاد سم (600*250) مع كل ما يتطلبه العمل من صبغ وكيلون و مساند مع التسليح وكافة الانهاءات وحسب توجيهات المهندس المشرف | Piece | 1 |  | 0
13 | Supply materials, tools and manpower to install the steel window(120*150)cm, including painting, glass, supplying and fixing locks and handles and all other necessary works تجهيز المواد والعدات اللازمة لنصب شباك حديد(120*150)سم مع كل ما يتطلبه العمل من صبغ وجام و اقفال محكمة وحسب توجيهات المهندس المشرف | m2 | 1 |  | 0
| Supply materials, tools and manpower to install the steel window(168*247)cm, including painting, glass,supplying and fixing locks and handles and all other necessary works تجهيز المواد والعدات اللازمة لنصب شباك حديد(247*168)سم مع كل ما يتطلبه العمل من صبغ وجام و اقفال محكمة وحسب توجيهات المهندس المشرف | m2 | 1 |  | 0
| Supply materials, tools and manpower to install the steel window(168*298)cm, including painting, glass, supplying and fixing locks and handles and all other necessary works تجهيز المواد والعدات اللازمة لنصب شباك حديد(298*168)سم مع كل ما يتطلبه العمل من صبغ وجام و اقفال محكمة وحسب توجيهات المهندس المشرف | m2 | 3 |  | 0
| Supply materials, tools and manpower to install the steel window(170*200)cm, including painting, glass, supplying and fixing locks and handles and all other necessary works تجهيز المواد والعدات اللازمة لنصب شباك حديد(200*170)سم مع كل ما يتطلبه العمل من صبغ و جام و اقفال محكمة وحسب توجيهات المهندس المشرف | m2 | 1 |  | 0
| Supply materials, tools and manpower to install the steel window(150*100)cm, including painting, glass, supplying and fixing locks and handles and all other necessary works تجهيز المواد والعدات اللازمة لنصب شباك حديد(100*150)سم مع كل ما يتطلبه العمل من صبغ وجام و اقفال محكمة وحسب توجيهات المهندس المشرف | m2 | 1 |  | 0
| Supply materials, tools and manpower to install the steel window(50*50)cm, including painting, glass, supplying and fixing locks and handles and all other necessary works تجهيز المواد والعدات اللازمة لنصب شباك حديد(50*50)سم مع كل ما يتطلبه العمل من صبغ وجام و اقفال محكمة وحسب توجيهات المهندس المشرف | m2 | 1 |  | 0
| Supply materials, tools and manpower to install the steel window(145*145)cm, including painting, glass ,supplying and fixing locks and handles and all other necessary works تجهيز المواد والعدات اللازمة لنصب شباك حديد(145*145)سم مع كل ما يتطلبه العمل من صبغ وجام و اقفال محكمة وحسب توجيهات المهندس المشرف | m2 | 2 |  | 0
| Supply materials, tools and manpower to install the steel window(200*135)cm, including painting, glass, supplying and fixing locks and handles and all other necessary works تجهيز المواد والعدات اللازمة لنصب شباك حديد(135*200)سم مع كل ما يتطلبه العمل من صبغ وجام و اقفال محكمة وحسب توجيهات المهندس المشرف | m2 | 1 |  | 0
14 | Supply material and equipment for installation of the Aluminum datum for stairs-good quality including all the work required تجهيز المواد والمعدات اللازمة لنصب محجر المنيوم للدرج ذو نوعية جيدة مع كافة المحلقات وحسب توجيهات المهندس المشرف | M.L | 11.5 |  | 0
15 | Supply material and equipment for installation of the plastic profile including all the work required and according to the direction of the supervising engineer تجهيز المواد والمعدات اللازمة لنصب قاطع بلاستك مع كافة المحلقات مع الزجاج وحسب توجيهات المهندس المشرف | m2 | 17 |  | 0
16 | supply and install Ventilator (6 inch) تجهيز وتنصيب مفرغة هواء 6 انج | Piece | 5 |  | 0
17 | supply and install Standard glass - thickness = 4 mm تجهيز وتنصيب زجاج (سمك =4 ملم) | m2 | 25 |  | 0
18 | Supply plastic covers with accessories (bridges) for roof - Turkish origin (سقوف ثانوية) قطع بلاط بلاستكيه مع ملحقاتها ( جسور 120 ,60 ) سم - تركي المنشأ | m2 | 250 |  | 0
19 | Plastic panel for secondary ceilings (5cm) بنر بلاستك للسقوف الثانوية | M.L | 170 |  | 0
20 | nail for ceilings مسمار لتثبيت السقوف الثانوية | Set | 6 |  | 0
21 | Soldering Glue spray صمغ لحيم بخاخ | Piece | 8 |  | 0
22 | Plastic screw for ceilings جوي لتثبيت السقوف الثانوية | Set | 5 |  | 0
23 | Screw for ceilings برغي جوي لتثبيت السقوف الثانوية | Set | 5 |  | 0
24 | 20-Volt Max 1/2-in Variable Speed Brushless Cordless Drill (2 -Batteries Included and Charger Included) مثقاب لاسلكي متغير السرعة 20 فولت بحد أقصى 1/2 بوصة (يشمل بطاريتين وشاحن)‏ | Piece | 2 |  | 0
25 | IZOCAM (roll = 10 * 1) m - Tirkush made ايزوكام - تركي المنشأ | roll | 32 |  | 0
26 | Paint cannon coat- naba type (can=20kg) فلام كوت لطلاء السطح الخاجي ومنع الرطوبة (السطل = 20 كغم) | Can | 6 |  | 0
27 | gas Bottle قنينة غاز | Piece | 2 |  | 0
28 | gas regulator- high pressure- Italian made منظم غاز | Piece | 2 |  | 0
29 | Gas hose صوندة غاز | m | 15 |  | 0
30 | gas heater -good quality سخان غاز - جودة جيدة | Piece | 2 |  | 0
31 | hose clamp قفيص | Piece | 4 |  | 0
32 | Ceramic Wall Tiles - Jamal brand (local) - 30*60cm سيراميك جدران وطني - مصنع الجمال - 30*60 سم | m2 | 36 |  | 0
33 | Ceramic floor tiles - 600*600mm سيراميك ارضيه خشن 600*600 ملم | m2 | 20 |  | 0
34 | 16 ounce rubber mallet مطرقة مطاطية | Piece | 1 |  | 0
35 | Ceramic cutting pen قلم قطع السيراميك | Piece | 1 |  | 0
36 | Level balance كبان 40 سم | Piece | 3 |  | 0
37 | Nylon thread-good quality خيط بناء ذو نوعية جيدة | Piece | 3 |  | 0
Sum of A |  |  |  |  | 0
B | general maintenance tools & materail
38 | Pen knife سكين فولاذي | Piece | 1 |  | 0
39 | Tape measure (10m) شريط قياس (10 م) | Piece | 5 |  | 0
40 | Iron cutting Disc 115mm قرص قطع حديد 115 مم | Piece | 20 |  | 0
41 | Iron Smoothing disc 115 mm "قرص تنعيم حديد 115 مم " | Piece | 5 |  | 0
42 | Iron padlock size 80mm قفل حديد مقاس 80 مم | Piece | 3 |  | 0
44 | Welding rod 2.5 mm( each set 10 Packet ) قضيب لحام 2.5 مم (كل مجموعة 10 باكيتات) | Set | 1 |  | 0
45 | welding Gloves قفازات لحام | pair | 1 |  | 0
46 | Work Gloves ( 1 set= 12 pieces) قفازات العمل (1 مجموعة 12 قطعة) | Set | 10 |  | 0
47 | Ladder 7 step ( Good quality) سلم 7 خطوات (نوعية جيدة) | Piece | 1 |  | 0
48 | Grinder 230mm Reshan type مطحنة 230 ملم نوع ريشان | Piece | 1 |  | 0
49 | Screw driver set of 7 pieces(flat ,philips & electrical) طقم مفك براغي من 7 قطع (مسطح ، فيليبس وكهربائي) | Set | 1 |  | 0
52 | Big hammer - 10 kg مطرقة كبيرة - 10 كيلو | Piece | 1 |  | 0
53 | Cracking pen قلم تفليش | Piece | 4 |  | 0
54 | Paint Emooshen (20 Kg) Grey color - ANKARA brand دهان اموشين (20 كغ) لون رمادي - ماركة انقرة | Can | 10 |  | 0
55 | Paint roller (10-inch) plastic hand, brand Roluba رول دهان (10 انش) يد بلاستيك ماركة Roluba | Piece | 8 |  | 0
56 | Paint rod عصا طلاء | Piece | 8 |  | 0
57 | Paint tape تيب اصباغ وسط | Set | 8 |  | 0
58 | Paint brushes three pieces of different sizes فرش طلاء ثلاث قطع احجام مختلفة | Piece | 12 |  | 0
59 | Plaster for wall treatment جص لمعالجة الجدران | kg | 10 |  | 0
60 | Blade for wall treatment شفرة لمعالجة الجدران | Piece | 6 |  | 0
61 | Steel Wire Cutter قطع أسلاك الفولاذ | Piece | 2 |  | 0
62 | Plastic Glue(PVC 717-21 heavy duty -clear cement) غراء بلاستيك (PVC 717-21 شديد التحمل - أسمنت شفاف) | Can | 10 |  | 0
63 | Glass Cutter قاطع زجاج | Piece | 2 |  | 0
64 | Welder's protective mask قناع واقية لحام | Piece | 1 |  | 0
65 | Small shovel مجرفة يدوية صغيرة الحجم | Piece | 3 |  | 0
66 | Shovel مجرفة | Piece | 10 |  | 0
67 | Pickaxe معول | Piece | 4 |  | 0
68 | Heavy Gauge seamless metal wheelbarrow, steel handles عربة يد معدنية غير ملحومة قياس ثقيل ، مقابض فولاذية | Piece | 4 |  | 0
69 | Thin wire (to fix and tighten tension wires on BRC Fence) سلك رقيق (لإصلاح وشد أسلاك التوتر على سياج BRC) | Roll | 2 |  | 0
Sum of B |  |  |  |  | 0
C | WASH Maintenance Material
70 | UPVC pipe (4 inch diameter, 6m long) - set of 10 "أنبوب UPVC (قطر 4 بوصات وطول 6 م) - مجموعة من 10 " | Set | 4 |  | 0
71 | UPVC pipe (3/4 inch diameter, 4m long) set of 10 "أنابيب UPVC (قطر 3/4 بوصة وطول 4 أمتار) مجموعة من 10 " | Set | 16 |  | 0
72 | PPR accessories - elbow size 4 inch "اكسسوارات PPR - مقاس الكوع 4 انش " | Piece | 10 |  | 0
73 | PPR accessories - elbow size 3/4 inch "اكسسوارات PPR - مقاس الكوع 3/4 بوصة " | Piece | 30 |  | 0
74 | PVC Tee section size 3/4 inch, 10 bar "تي شيرت PVC مقاس 3/4 بوصة ، 10 بار " | Piece | 10 |  | 0
75 | Plastic clamps قفيص بلاستك | Piece | 20 |  | 0
76 | Eastern Toilet seat with water propulsion (Siphon bathroom) - good quality مقعد مرحاض شرقي مع دفع مائي (حمام سيفون) - نوعية جيدة | Piece | 5 |  | 0
77 | Bathroom washbasin - good quality حوض الحمام - نوعية جيدة | Piece | 2 |  | 0
78 | Plastic water tap - good quality صنبور مياه بلاستك | Piece | 6 |  | 0
79 | Water heater - good quality(200 L) سخان مياه - نوعية جيدة (200 لتر) | Piece | 1 |  | 0
80 | PPR accessories - Female Socket 1/2 inch اكسسوارات PPR - مقبس انثى 1/2 بوصة " | Piece | 10 |  | 0
81 | Cast Iron Gate Valve for PVC Pipe 110mm "صمام بوابة الحديد الزهر لأنبوب PVC 110 مم " | Piece | 6 |  | 0
82 | Plastic tube welding tool - good quality أداة لحام أنبوب بلاستيكي - نوعية جيدة | Piece | 1 |  | 0
83 | Plastic cutter - good quality قاطع بلاستيك - نوعية جيدة | Piece | 1 |  | 0
84 | Drill Hammer 28 mm,1050 Watt دريل دريل 28 مم 1050 وات | Piece | 1 |  | 0
85 | Silver Drain Cover غطاء الصرف الفضي | Piece | 4 |  | 0
86 | PPR accessories - coupling size 3/4 inch "اكسسوارات PPR - حجم اقتران 3/4 بوصة " | Piece | 15 |  | 0
88 | Sunak washbasin tap - good quality حنفية حوض المغسلة سناك - نوعية جيدة | Piece | 1 |  | 0
89 | PPR aqua-plus coupling fitting 20 mm تركيب اقتران PPR aqua-plus 20 مم | Piece | 10 |  | 0
90 | shower head رأس دش | Piece | 1 |  | 0
91 | Water hose (30 m long, 1/2 inch diameter) خرطوم مياه (طوله 30 متر وقطره 1/2 بوصة) | Piece | 1 |  | 0
92 | Water hose (50 m, long, 3/4 inch diameter) خرطوم مياه (50 م ، طويل ، قطره 3/4 بوصة) | Piece | 1 |  | 0
93 | Water Pump (1 HP) مضخة مياه (1 حصان) | Piece | 1 |  | 0
94 | Steel water tank (1000L) Gauge 16 خزان ماء حديدي | Piece | 4 |  | 0
95 | Float valve - size 1/2 inch "صمام عائم - مقاس 1/2 بوصة | Piece | 4 |  | 0
Sum of C |  |  |  |  | 0
D | Electrical maintenance material
96 | Wire - 2 * 4 mm, 80m roll - BERLY type واير 4ملم (لفه=80م) | m | 320 |  | 0
97 | Wire - 2 * 2.5 mm, 80m roll - BERLY type واير 2.5ملم (لفه=80م) | m | 320 |  | 0
98 | Wire - 1.5mm - 80m roll واير 1.5ملم (لفه=80م) | m | 320 |  | 0
99 | Wire - 2 * 3.5 mm, 80m roll - BERLY type واير 3.5ملم (لفه=80م) | m | 320 |  | 0
100 | polycab 16 mm 4 core black copper flexible - Saudi made بولي كاب 16 مم 4 كور أسود نحاسي مرن - صنع سعودي | m | 30 |  | 0
101 | electrical scale three Phase مقياس كهربائي ثلاث اطوار | Piece | 1 |  | 0
102 | Contacter 37 Kw | Piece | 1 |  | 0
103 | MCCP - 37kw قاطع دوره | Piece | 1 |  | 0
104 | Electricity box صندوق كهرباء | Piece | 1 |  | 0
105 | بكس ثلاثي Box 3 junction | Piece | 20 |  | 0
106 | بكس ثنائي Box 2 junction | Piece | 10 |  | 0
107 | بكس احادي Box 1 junction | Piece | 10 |  | 0
108 | Switch - 4 way بلك رباعي (دكمه) نوع الماس | Piece | 10 |  | 0
109 | Switch - 3 way بلك ثلاثي (دكمه) نوع الماس | Piece | 15 |  | 0
110 | Swtich - 2 way بلك ثنائي (دكمه) نوع الماس | Piece | 20 |  | 0
111 | Powerpoint and switch - 16A بلك سويج اصلي نوع الماسة | Piece | 30 |  | 0
112 | بلك سبلت نوع CRAFT swtich one way-45A | Piece | 2 |  | 0
113 | A secondary ceiling fan (60*60)cm مروحة سقوف ثانوية ( 60 *60 ) سم | Piece | 12 |  | 0
114 | Fluorescent bulb - 40w لمبة الفلورسنت - 40 واط | Piece | 12 |  | 0
115 | Outdoor rain lamp- 24w مصباح مطري | Piece | 30 |  | 0
116 | Havells LED ceiling light مصباح سقف هافيلس LED | Piece | 75 |  | 0
117 | Dual (L-N) circuit breaker, 32 A , Huyndai or Schneider type, Turkish made قاطع دورة مزدوج (L-N) ، 32 أمبير ، نوع Huyndai أو Schneider ، تركي الصنع | Piece | 7 |  | 0
118 | Dual (L-N) circuit breaker, 16 A , Huyndai or Schneider type, Turkish made قاطع دورة مزدوج (L-N) ، 16 أمبير ، نوع Huyndai أو Schneider ، تركي الصنع | Piece | 6 |  | 0
119 | Dual (L-N) circuit breaker, 60 A , Huyndai or Schneider type, Turkish made -tripartite قاطع دارة مزدوج (L-N) ، 60 أمبير ، نوع Huyndai أو Schneider ، تركي الصنع ثلاثي | Piece | 1 |  | 0
120 | single phase socket 16A Edison- UAE made بريزة طور واحد 16A اديسون - صنع في الامارات | Piece | 16 |  | 0
121 | Plastic wires ties (length= 90cm, width= 2cm), flexible (set of 100) ربطات أسلاك بلاستيكية (الطول = 90 سم ، العرض = 2 سم) ، مرنة (مجموعة من 100) | Set | 10 |  | 0
122 | Electrical Tape, BLACK, WHITE, GREEN, RED, YELLOW - UAE made (set of 10) شريط كهرباء ، اسود ، ابيض ، اخضر ، احمر ، اصفر - الامارات العربية المتحدة (مجموعة من 10) | Set | 4 |  | 0
Sum of D |  |  |  |  | 0
TOTAL COST |  |  |  |  | 0

## Baiji Library
BoQ - Maintenance of Library in Baiji
# | Item | Unit | Quantity | Unit Price (USD) | Total Cost (USD) | Sample
A | Civil Works
1 | Bulldozer (to clean the work site and transfer rubble to assigned landfill sites as directed by the site engineer شفل (لتنظيف الموقع ونقل الانقاض الى المواقع المخصصة للطمر وحسب توجيهات المهندس المشرف) | hr | 6 |  | 0
2 | Excavator (to dig a septic tank) (لحفر خزان للصرف الصحي) حفارة | Day | 1 |  | 0
3 | Large Truck (to clean the work site and transfer rubble to assigned landfill sites as directed by the site engineer قلابة (لتنظيف الموقع ونقل الانقاض الى المواقع المخصصة للطمر وحسب توجيهات المهندس المشرف) | Trip | 6 |  | 0
4 | Sand - high quality رمل | m3 | 48 |  | 0
5 | Stone - high quality حجر (حجر صب) | m3 | 12 |  | 0
6 | Badosh plaster - high quality جص | m3 | 20 |  | 0
7 | Badosh Cement - high quality سمنت بادوش | Ton | 6 |  | 0
8 | Nylon thread خيط بناء ذو نوعية جيدة | Piece | 3 |  | 0
11 | Supply and install steel door (200*110cm) and frame (1.5*3 inches) - K18 bore (5 * 2.5) cm, as well as 2 cm cork inside the door and locks (16 cm) - Turkish origin تجهيز وتنصيب باب حديد- ك18بوري( 5* 2.5 ) سم -ابعاد الباب (110 *200 ) سم . بالإضافة الى فلين 2 سم داخل الباب . كيلون حجم 16 سم تركي المنشاء . الملبن بوري 1.5 انج * 3 انج | Piece | 1 |  | 0
| Supply and install steel door (200*100cm) and frame (1.5*3 inches) - K18 bore (5 * 2.5) cm, as well as 2 cm cork inside the door and locks (16 cm) - Turkish origin تجهيز وتنصيب باب حديد- ك18بوري( 5* 2.5 ) سم -ابعاد الباب (100 *200 ) سم . بالإضافة الى فلين 2 سم داخل الباب . كيلون حجم 16 سم تركي المنشاء . الملبن بوري 1.5 انج * 3 انج | Piece | 1 |  | 0
| Supply and install steel door (205*195cm) and frame (1.5*3 inches) - K18 bore (5 * 2.5) cm, as well as 2 cm cork inside the door and locks (16 cm) - Turkish origin تجهيز وتنصيب باب حديد- ك18بوري( 5* 2.5 ) سم -ابعاد الباب (195 *205 ) سم . بالإضافة الى فلين 2 سم داخل الباب . كيلون حجم 16 سم تركي المنشاء . الملبن بوري 1.5 انج * 3 انج | Piece | 1 |  | 0
| Supply and install steel door (205*100cm) and frame (1.5*3 inches) - K18 bore (5 * 2.5) cm, as well as 2 cm cork inside the door and locks (16 cm) - Turkish origin تجهيز وتنصيب باب حديد- ك18بوري( 5* 2.5 ) سم -ابعاد الباب (100 *205 ) سم . بالإضافة الى فلين 2 سم داخل الباب . كيلون حجم 16 سم تركي المنشاء . الملبن بوري 1.5 انج * 3 انج | Piece | 1 |  | 0
12 | Supply and install steel door (220*180cm) and frame (1.5*3 inches) - K 18 bore (5 * 2.5) cm with 2 cm cork inside the door and locks (16 cm) - Turkish origin تجهيز وتنصيب باب حديد- ك18بوري( 5* 2.5 ) سم -ابعاد الباب (220 * 180 ) سم . بالإضافة الى فلين 2 سم داخل الباب . كيلون حجم 16 سم تركي المنشاء . الملبن بوري 1.5 انج * 3 انج | Piece | 1 |  | 0
14 | Supply and install plastic door with frame (200 * 110 ) cm تجهيز وتنصيب باب بلاستك مع الاطار (0200*110) سم - صاجي الون- تركي المنشأ | Piece | 1 |  | 0
| Supply and install plastic door with frame (75 * 190 ) cm تجهيز وتنصيب باب بلاستك مع الاطار(190*75) سم - صاجي الون- تركي المنشأ | Piece | 1 |  | 0
| Supply and install plastic door with frame (95 * 190 ) cm تجهيز وتنصيب باب بلاستك مع الاطار(190*95) سم - صاجي الون- تركي المنشأ | Piece | 2 |  | 0
| Supply and install plastic door with frame (205 * 105 ) cm تجهيز وتنصيب باب بلاستك مع الاطار(205*105) سم - صاجي الون- تركي المنشأ | Piece | 1 |  | 0
| Supply and install plastic door with frame (70 * 190 ) cm تجهيز وتنصيب باب بلاستك مع الاطار(190*70) سم - صاجي الون- تركي المنشأ | Piece | 1 |  | 0
15 | Supply and install Steel window (105 * 63 ) cm- White Color تجهيز وتنصيب شباك حديد (105*63)سم- ابيض - تركي المنشأ | Piece | 2 |  | 0
| Supply and install Steel window (105 * 125 ) cm- White Color تجهيز وتنصيب شباك حديد (105*120)سم- ابيض - تركي المنشأ | Piece | 4 |  | 0
| Supply and install Steel window (155 * 125 ) cm- White Color تجهيز وتنصيب شباك حديد (125*155)سم- ابيض - تركي المنشأ | Piece | 2 |  | 0
| Supply and install Steel window (130 * 250 ) cm- White Color تجهيز وتنصيب شباك حديد (250*130)سم- ابيض - تركي المنشأ | Piece | 1 |  | 0
17 | Supply and install Ventilator (40*40)cm تجهيز وتنصيب مفرغة هواء 40*40 سم | Piece | 7 |  | 0
18 | Supply and install Plastic frame with one side open (40*40)cm تجهيز وتنصيب نافذه بلاستك صغيره (40*40 )سم | Piece | 4 |  | 0
| Supply and install Plastic frame with one side open (50*50)cm تجهيز وتنصيب نافذه بلاستك صغيره (50*50 )سم | Piece | 1 |  | 0
| Supply and install Plastic frame with one side open (300*35)cm تجهيز وتنصيب نافذه بلاستك صغيره (35*300 )سم | Piece | 4 |  | 0
| Supply and install Plastic frame with one side open (100*35)cm تجهيز وتنصيب نافذه بلاستك صغيره (35*100 )سم | Piece | 2 |  | 0
| Supply and install Plastic frame with one side open (70*57)cm تجهيز وتنصيب نافذه بلاستك صغيره (57*70 )سم | Piece | 6 |  | 0
| Supply and install Plastic frame with one side open (120*65)cm تجهيز وتنصيب نافذه بلاستك صغيره (65*120 )سم | Piece | 2 |  | 0
| Supply and install Plastic frame with one side open (90*47)cm تجهيز وتنصيب نافذه بلاستك صغيره (47*90 )سم | Piece | 1 |  | 0
19 | Supply and install Standard glass- thickness 4 mm تجهيز وتنصيب زجاج - سمك = 4 ملم | m2 | 25 |  | 0
20 | Supply plastic covers with accessories (bridges) for roof - Turkish origin قطع بلاط بلاستكيه مع ملحقاتها ( جسور 120 ,60 ) سم - تركي المنشأ | m2 | 250 |  | 0
21 | Plastic panel for secondary ceilings (width=5cm) بنر بلاستك للسقوف الثانوية (عرض= 5 سم) | m | 100 |  | 0
22 | nail for ceilings مسمار للسقوف | Set | 5 |  | 0
23 | Soldering Glue - spray for ceilings صمغ لحيم بخاخ للسقوف | Piece | 5 |  | 0
24 | Plastic screw for ceilings جوي للسقوف | Set | 5 |  | 0
25 | long screw for ceilings برغي جوي للسقوف | Set | 5 |  | 0
26 | 20-Volt Max 1/2-in Variable Speed Brushless Cordless Drill (2 -Batteries Included and Charger Included) مثقاب لاسلكي متغير السرعة 20 فولت بحد أقصى 1/2 بوصة (يشمل بطاريتين وشاحن)‏ | Piece | 2 |  | 0
27 | IZOCAM (roll = 10 * 1) m - Turkish origin ايزوكام - تركي المنشأ | roll | 30 |  | 0
28 | Water resistant Paint (20kg)- BETEK brand فلام كوت- السطل = 20 كغم | Can | 8 |  | 0
29 | Gas Cylender قنينة غاز | Piece | 1 |  | 0
30 | Gas heater تورج | Piece | 1 |  | 0
31 | Gas regulator- high pressure- Italian made منظم غاز | Piece | 1 |  | 0
32 | Gas hose خرطوم غاز | m | 7 |  | 0
33 | Metal clamp قفيص | Piece | 4 |  | 0
34 | Ceramic wall tiles - Al Jamal Factory (30 * 60 )cm سيراميك جدران وطني - مصنع الجمال -( 30*60 ) سم | m2 | 40 |  | 0
35 | Iraqi Cache Mozanic (40 * 40 )cm سيراميك ارضيه خشن (40*40 ) سم | m2 | 170 |  | 0
36 | 16 ounce rubber mallet مطرقة مطاطية | Piece | 1 |  | 0
37 | Ceramic cutting pen قلم قطع السيراميك | Piece | 1 |  | 0
38 | level balance كبان 40 سم | Piece | 1 |  | 0
Sum of A |  |  |  |  | 0
B | General Maintenance Tools & Materials
39 | Pen knife سكين فولاذي | Piece | 1 |  | 0
40 | Tape measure (10m , 5m ) شريط قياس جودة جيدة (10 م ، 5 م) | Piece | 1 |  | 0
41 | Iron cutting Disc 115mm قرص قطع حديد 115 مم | Piece | 20 |  | 0
42 | Iron Smoothing disc 115 mm قرص تنعيم الحديد 115 مم | Piece | 5 |  | 0
43 | Metal padlock size 80mm قفل حديد مقاس 80 مم | Piece | 3 |  | 0
44 | Welding rod 2.5 mm (set of 10) قضيب لحام 2.5 مم (كل مجموعة 10 باكيتات) | Set | 1 |  | 0
45 | welding Gloves قفازات لحام | pair | 1 |  | 0
46 | Work Gloves (Set of 12) قفازات العمل (1 مجموعة 12 قطعة) | Set | 2 |  | 0
47 | Ladder 7 step ( Good quality) سلم 7 خطوات (نوعية جيدة) | Piece | 1 |  | 0
48 | Grinder 230mm Reshan type مطحنة 230 ملم نوع ريشان | Piece | 1 |  | 0
49 | Screw drivers - flat ,philips & electrical (set of 7) طقم مفك براغي من 7 قطع (مسطح ، فيليبس وكهربائي) | Set | 1 |  | 0
51 | Hammer ( 10kg) المطرقة (10 كجم) | Piece | 1 |  | 0
52 | Concrete Crushing Pen قلم تكسير الخرسانة | Piece | 1 |  | 0
53 | Paint Emooshen (20 Kg), Grey color - ANKARA brand دهان اموشين (علبة 20 كجم). اللون الرمادي (علبة دهان- نوع انقرة) | Can | 30 |  | 0
54 | Paint Roller (10-inch), plastic handle - Roluba Brand رول اب ايبوكسي 10 انش يد بلاستيك ماركة رولوبا | Piece | 6 |  | 0
55 | Aluminium Paint Rod (6 meter long) عصا دهان 6 متر - فافون | Piece | 6 |  | 0
56 | Medium Paint Strip (Set of 5) شريط دهان وسط- (5 سيت) | Set | 8 |  | 0
57 | 2-inch paint brush, super INGCO فرشة دهان 2 انج خشب سوبر انكو | Piece | 12 |  | 0
58 | Plaster wall paste (1 kg) معجون جدران جص (سطل= 1 كيلو) | kg | 10 |  | 0
59 | Wall crack repair blade شفرة تصليح شقوق جدران | Piece | 4 |  | 0
60 | Oil-based Rust-proof paint (20 Kg) - Turkish origin زيت دهان مضاد للصدأ (عبوة 20 كجم). (علبة دهان- نوع تركي) | Can | 10 |  | 0
61 | Steel Wire Cutter قطع أسلاك الفولاذ | Piece | 1 |  | 0
62 | Plastic Glue (PVC 717-21 heavy duty -clear cement) غراء بلاستيك (PVC 717-21 شديد التحمل - أسمنت شفاف) | Can | 10 |  | 0
63 | Glass Cutter قاطع زجاج | Piece | 1 |  | 0
64 | Welder's protective mask قناع واقي للحام | Piece | 1 |  | 0
65 | Shovel مجرفة | Piece | 4 |  | 0
66 | Pickaxe فأس | Piece | 2 |  | 0
67 | Heavy Gauge seamless steel wheelbarrow steel handles مقابض فولاذية غير ملحومة لعربة اليد الثقيلة | Piece | 2 |  | 0
68 | Thin wire roll ( for fixing and tightening the tension wires on BRC Fence) لفة سلك رفيع (لتثبيت وشد أسلاك التوتر على سياج BRC) | Roll | 10 |  | 0
Sum of B |  |  |  |  | 0
C | WASH Maintenance Materials
69 | UPVC pipe (3 inch, 6m long) - 10 bars انبوب ماء UPVC مقاس 4 انش و 10 بار (طول انبوب 6 م) | Piece | 2 |  | 0
70 | UPVC pipe (3/4 inch, 4m long) - 10 bars انبوب ماء UPVC مقاس 3/4 بوصة و 10 بار (طول الأنبوب 4 م) | m | 320 |  | 0
71 | PPR accessories - elbow size 4 inch "اكسسوارات PPR - مقاس الكوع 4 انش | Piece | 4 |  | 0
72 | PPR accessories - elbow size 3/4 inch "اكسسوارات PPR - مقاس الكوع 3/4 بوصة | Piece | 100 |  | 0
| PPR accessories - elbow size 3/4 inch "اكسسوارات PPR - مقاس الكوع 3/4 بوصة | Piece | 40 |  | 0
| Flat division تقسيم فلات | Piece | 60 |  | 0
| Flat Krank كرنك فلات | Piece | 40 |  | 0
| Reverse of 45 flat عكس 45 فلات | Piece | 40 |  | 0
| Center Mixer Washbasin سنتر خلاط | Piece | 10 |  | 0
| CAC plumber كاك سباكه | Piece | 15 |  | 0
| Bushha tooth side and flat side بوشه جهه سن وجهه فلات | Piece | 40 |  | 0
| Flat connector 3/4 inch موصله فلات | Piece | 60 |  | 0
| Flat connector 3 inch موصله فلات | Piece | 4 |  | 0
| Score Spanah-Different sizes سكور سبانه احجام مختلفه | Piece | 8 |  | 0
| Spana Treat كندك | Piece | 4 |  | 0
| Teflon تفلون | Piece | 20 |  | 0
73 | PVC Tee section size 3/4 inch, 10 bar تي شيرت PVC مقاس 3/4 بوصة ، 10 بار | Piece | 10 |  | 0
| Sank سنك | Piece | 2 |  | 0
| Sync Mixer خلاط سنك | Piece | 2 |  | 0
| Bath mixer خلاط حمام | Piece | 1 |  | 0
| Faucet, plastic bathroom صنبور ، حمام بلاستيك | Piece | 1 |  | 0
| Toilet base قاعدة تواليت | Piece | 1 |  | 0
| Tank-1400 m3 تانكي-1400 م3 | Piece | 2 |  | 0
| Washbasin hands مغسلة | Piece | 1 |  | 0
| Angle lock قفل زاوية | Piece | 2 |  | 0
| Sunda Laundry صونده مغسله | Piece | 2 |  | 0
74 | Plastic clamps قفيص بلاستك | Piece | 120 |  | 0
75 | Western Toilet seat with Flush مقعد مرحاض مع دفع مائي (حمام سيفون) - نوعية جيدة | Piece | 1 |  | 0
76 | Bathroom sink - good quality حوض الحمام - نوعية جيدة | Piece | 1 |  | 0
77 | Water heater - good quality سخان مياه - نوعية جيدة | Piece | 2 |  | 0
78 | PPR accessories - Female Socket 1/2 inch اكسسوارات PPR - مقبس انثى 1/2 بوصة | Piece | 10 |  | 0
79 | Water hose (30 m, 1/2 inch) -good quality خرطوم مياه 30 م) 1/2 بوصة بجودة جيدة | Piece | 1 |  | 0
80 | Water hose (50 m, 3/4 inch) -good quality خرطوم مياه (50 م) 3/4 بوصة بجودة جيدة | Piece | 1 |  | 0
81 | Water Pump (1 HP) مضخة مياه (1 حصان) - نوعية جيدة | Piece | 2 |  | 0
82 | Cast Iron Gate Valve for PVC Pipe 110mm "صمام بوابة الحديد الزهر لأنبوب PVC 110 مم | Piece | 6 |  | 0
83 | Plastic tube welding tool - good quality أداة لحام أنبوب بلاستيكي - نوعية جيدة | Piece | 1 |  | 0
84 | Plastic cutter - good quality قاطع بلاستيك - نوعية جيدة | Piece | 1 |  | 0
85 | Drill Hammer 28 mm,1050 Watt دريل دريل 28 مم 1050 وات | Piece | 1 |  | 0
86 | Silver Drain Cover غطاء الصرف الفضي | Piece | 4 |  | 0
87 | PPR accessories - coupling size 3/4 inch "اكسسوارات PPR - حجم اقتران 3/4 بوصة | Piece | 12 |  | 0
88 | Washbasin Tap خلاط مغسلة | Piece | 1 |  | 0
89 | PPR aqua-plus coupling fitting 20 mm تركيب اقتران PPR aqua-plus 20 مم | Piece | 10 |  | 0
90 | Float valve - size 1/2 inch "صمام عائم - مقاس 1/2 بوصة | Piece | 2 |  | 0
Sum of C |  |  |  |  | 0
D | Electrical Maintenance Materials
91 | Wire - 1.5* 3 mm - BERLY type (80m roll) واير 3ملم (لفه=80م) | m | 480 |  | 0
92 | Wire - 2 * 2.5 mm - BERLY type (80m roll) واير 2.5ملم (لفه=80م) | m | 640 |  | 0
93 | Wire - 2 * 1.5 mm - BERLY type (80m roll) واير 1.5ملم (لفه=80م) | m | 480 |  | 0
94 | Wire - 2 * 3.5 mm - BERLY type (80m roll) واير 3.5ملم (لفه=80م) | m | 80 |  | 0
95 | Polycarb 16 mm 4 core black copper flexible - Sauidi made بولي كاب 16 مم 4 كور أسود نحاسي مرن - صنع سوادا - نوعية جيدة | m | 70 |  | 0
| Polycarb 10 mm 4 core black copper flexible - Sauidi made بولي كاب 16 مم 4 كور أسود نحاسي مرن - صنع سوادا - نوعية جيدة | roll | 40 |  | 0
96 | electrical scale three Phase مقياس كهربائي ثلاث مراحل | Piece | 1 |  | 0
97 | Contacter 60 A كونتكتر60 امبير | Piece | 1 |  | 0
98 | MCCP - 25 A قاطع دوره | Piece | 1 |  | 0
99 | Electricity box صندوق كهرباء | Piece | 1 |  | 0
101 | Box 2 junction بكس ثنائي | Piece | 40 |  | 0
102 | Box 1 junction بكس احادي | Piece | 15 |  | 0
104 | Switch - 3 way بلك ثلاثي (دكمه) نوع الماس | Piece | 10 |  | 0
105 | Switch - 2 way بلك ثنائي (دكمه) نوع الماس | Piece | 25 |  | 0
106 | Powerpoint and switch 16A بلك سويج اصلي نوع الماسة | Piece | 30 |  | 0
107 | Switch - 1 way-45A CRAFT بلك سبلت نوع | Piece | 10 |  | 0
108 | Ventilator - Ramko - good quality -نوع رامكو- مروحة سقف معلق | Piece | 10 |  | 0
109 | LED electrostatic candle شمعه كهرباء نوع لد | Piece | 40 |  | 0
111 | Dual (L-N) circuit breaker, 32 A , Huyndai or Schneider type, Turkish made قاطع دورة مزدوج (L-N) ، 32 أمبير ، نوع Huyndai أو Schneider ، تركي الصنع | Piece | 7 |  | 0
112 | Dual (L-N) circuit breaker, 16 A , Huyndai or Schneider type, Turkish made قاطع دورة مزدوج (L-N) ، 16 أمبير ، نوع Huyndai أو Schneider ، تركي الصنع | Piece | 6 |  | 0
113 | Dual (L-N) circuit breaker, 60 A , Huyndai or Schneider type, Turkish made قاطع دورة مزدوج (L-N) ، 60 أمبير ، نوع Huyndai أو Schneider ، تركي الصنع ثلاثي | Piece | 1 |  | 0
114 | Plastic wire ties (length= 90cm, width= 2cm), flexible (set of 100) ربطات أسلاك بلاستيكية (الطول = 90 سم ، العرض = 2 سم) ، مرنة ، ذات نوعية جيدة ، كل مجموعة 100 | Set | 10 |  | 0
| nail مسمار | Pac | 4 |  | 0
| Capps Cable قفيص كيبل | Pac | 2 |  | 0
| wooden screw 1 inch برغي خشابي | Pac | 2 |  | 0
| Joey with a screw جوي مع برغي | Pac | 4 |  | 0
115 | Electrical Tape, BLACK, WHITE, GREEN, RED, YELLOW - UAE made (set of 10) شريط كهرباء ، اسود ، ابيض ، اخضر ، احمر ، اصفر ، صنع الامارات ، كل مجموعة 10 بكرات | Set | 3 |  | 0
Sum of D |  |  |  |  | 0
| TOTAL COST | 0